天长市中医院医用液氧采购项目

招标公告（代招标文件）

招标人： 天长市中医院

日    期：2024年01月

天长市中医院医用液氧采购项目

招标公告（代招标文件）

- 项目概况

1、项目名称：天长市中医院医用液氧采购项目

2、招标人：天长市中医院

联系人：刘荣义   联系电话：13955092279

3、招标代理机构：无

联系人：无

- 资金来源：自筹资金

- 采购实施地点：天长市中医院新区（天长市新河南路西侧，天宁大道北侧）

6、采购内容：本次采购招标范围为天长市中医院新区2024--2026年度医用液氧，年采购医用液氧约240吨（现有5m3低温贮罐2只）。具体要求详见采购需求。

7、质保期：使用期内符合中国药典2020版标准。

8、技术参数及要求

8.1、技术性能参数要求：

8.1.1.医用液态氧  纯度：≥99.5%。（所提供产品符合中国药典2020版）。

8.2、其他要求：

8.2.1.送货要求：按采购人的要求进行送货，确保紧急情况下2小时内配送到位、一般情况下24小时配送到位。

8.2.2.投标人应具有完善的药品生产经营制度和产品质量控制流程，且符合国家相关标准与规范。

8.2.3.投标人提供的供气设备须符合GB50751-2012要求。

8.2.4.投标人应具有专用的医用液氧充装接口，且具有防错充措施。

8.2.5.投标人应具有完整的医用氧实验室设备。

8.2.6.投标人每个运输班次应配备不少于2名具有专职的检验人员。

8.2.7.投标人每批产品的质量放行人不少于2人。

8.2.8.投标人的医用液态氧产品按批次以药典法对医用氧进行全检。

8.2.9.投标人应24小时不间断监控气站的液位与压力，当出现异常时，可对用户进行通知或提醒，并可以根据远程监控的液位数据主动安排送货。

8.2.10.投标人在采购人单位周边地区应至少配备1名专业维修人员。

8.2.11.投标人应配合医院进行气体相关的应急演练。

8.2.12.每批次运输车辆驾驶员和押运员均应具有安监局及技监局颁发的有效的上岗证（投标时提供证书扫描件）。

8.2.13.投标人供货时须提供每批次医用液态氧、瓶氧批号及质检合格证。

8.2.14.投标人应至少提供不少于一家应急备用液氧供货单位。

8.2.15.投标人免费负责液氧站（包含但不限于液氧贮槽、汽化器、各种阀门、压力表、管道等）所有设备的检验检测及维护保养工作。

8.2.16.售后服务要求：配合采购单位定期组织相关人员的液氧安全相关知识培训；

8.3、供货期限：3年（以签订合同时间为准）。

备注：1.以上技术参数中要求提供的检验报告、证书、证明材料等中标单位须在中标结果公告期间提供原件供采购人审核。

3.若虚假承诺而中标的，一经发现则取消中标资格，同时追加相关人员的法律责任。

二、投标人应具备的条件

2.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2)上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.2.本项目的特定资格要求：

（1）投标人具有药监部门颁发的医用液氧的《药品生产许可证》。

（2）投标人具有有效期内的医用液氧《药品注册批件》或《药品再注册批件》。

（3）投标人具有有效期内的《安全生产许可证》。

（4） 投标人具有《道路危险货物运输许可证》，如不具备可委托具有相应资质的单位负责运输，须提供运输单位的《营业执照》，《道路危险货物运输许可证》和委托协议。

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（格式自拟）。

2.3.投标人不得存在以下不良信用记录情形之一：

（1）、投标人被人民法院列入失信被执行人的（以信用中国www.creditchina.gov.cn、查询结果为准，投标人须提供相关截图证明）。

（2）、投标人被市场监督管理部门列入企业经营异常名录且未被移除的（以国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/index.html查询结果为准，投标人须提供相关截图证明）。

（3）、投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的（以信用中国网www.creditchina.gov.cn查询结果为准，投标人须提供相关截图证明）。

（4）、投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（以中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/查询结果为准，投标人须提供相关截图证明）。

（5）、近三年内（202年1月1日至今）投标人或其法定代表人被人民法院判处行贿罪或被人民检察院/中华人民共和国国家监察委员会列入行贿犯罪档案的（投标人须自行承诺并加盖公章，承诺书内容及格式自拟）。

三、报名及招标文件的发布

各潜在投标人可在2024年01月03 日至2024年01月05 日到天长市中医院总务科领取招标文件或在天长市中医院官网http://www.tcszyy.com/获取；

四、投标报价要求

1.本次招标投标人只允许有一个方案，一个报价，多方案、多报价的将不被接受；

2. 报价人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变，投标报价文件中的单价全部采用人民币表示，包含货物生产、包装、仓储、运输、装卸、劳务、检测费、管理、利润、税金、招标代理费及税费、相应的售后服务等一切与本项目相关的费用。

3. 投标人应按“采购需求”所列货物进行单价报价，最终结算时按照实际供货数量乘以中标单价进行结算（结算方式按季度凭正式发票履行）。

4. 本项目投标有效期为60天。

5、投标报价必须按照投标函、报价清单的格式进行报价，否则按照无效报价处理。

6、采购人保留货物清单数量调整的权力。

7、招标代理费

本项目由院方自行招标，无招标代理服务费及评审费。

五、投标文件的组成及密封

5.1投标文件组成

（一）资信证明文件（复印件加盖单位公章）

（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(如委托，则为法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)；

（2）营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证副本复印件（或三证合一的有效证件）；

（3）招标文件中要求的资信评审所需资料及投标人自主提交的其他资信资料；

（二）技术文件

（1）详细的货物规格、技术参数等（附技术参数响应表，格式自拟）；

（2）货物的交货、配送、验收等项目实施方案；

（3）售后服务方案；

（三）投标报价文件

（1）法定代表人身份证明或授权委托书（见资信证明文件格式）

（2）投标函（格式见附件）；

（3）报价清单（格式见附件）；

（4）投标人认为需要提供的其他材料：

（四）资信证明文件原件

1、上述5.1条第（一）款要求提供的资信文件及中标后需提供原件备查，凡不符或造假者，招标人有权取消中标人资格，并依法追诉中标人法律责任。

2、投标文件采用快递或送达的方式，送达投标文件时需另外携带法定代表人身份证明和本人有效身份证(如委托，则为法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)；【有效身份证原件不得密封，必须由送达人手持，以便现场查验】。

5.2投标文件的份数和签署

（1）投标文件的份数为：均为正本一份，副本一份；

（2）必须按招标文件中要求签字盖章 。

5.3投标文件的密封：

①投标文件(资信、技术、报价文件可以合并装订，正本1份、副本1份)密封于投标文件档案袋内；

②投标文件的密封袋封面上标明袋内材料名称、项目名称 、投标人名称。

5.4、投标文件提交的收件人、截止时间及地点（建议顺丰快递）

收件人： 刘荣义  13955092279

投标文件提交时间：2024年01月 10  日14：00分（以投递时间为准）

投标文件提交截止时间：2024年01月10 日14：00分

快递地点：安徽省天长市中医院（天长市新河南路140号）；

投标提交时间以后递交的投标文件，将被拒绝并退回给投标人或按照无效标处理。

5.5、开标时间及地点

开标时间：2024年11月 12 日（暂定投标提交时间后10个日历天内）

地  点：天长市中医院会议室；

六、保证金

1、投标人在投标提交时间前向天长市中医院账户汇款5000元投标保证金，并将保证金汇款记录单盖章装订于投标文件中一并投标；

2、中标后，投标保证金转为履约保证金，合同期满后无息退还；未中标的单位，开标结束后3日内原账户退回。中标单位投标保证金自动转为交纳履约保证金，合同签订且首批交货后与货款一并退还（无息）。

3、发生以下情况者投标保证金不予退还。

（1）中标人放弃中标的；

（2）中标人不按招标文件规定时间签订合同的；

七、招标时间安排

| 时 间 | 事项 |
| --- | --- |
| 2024年01月03 日 | 发布招标公告（招标文件） |
| 2024年01月 05 日 | 各潜在投标人可提出疑问，疑问可以以书面形式（传真0550-7021777或扫描件传邮箱tcszyy@163.com）递交到招标人处。 |
| 2024年01月06 日 | 招标人(或其委托的招标代理机构)对投标人在上述规定的时间内提出的疑问做出澄清，如有修改，将电话通知所有领取招标文件的投标人。 |
| 2024年01月12 日 | 由院方摘期在天长市中医院四楼会议室开标。各潜在投标人必须于2024年01月10日 14 时00分前将密封的投标文件顺丰快递天长市中医院（以投递时间为准），2024年01月 10 日14时00分以后递交的投标文件无效，未密封的投标文件无效。 |

八、开标、评标、定标

开标会议由招标人主持。

1、主持人宣布开标会开始，宣布开标纪律；

2、宣布通过报名、投标截止时间前送达标书且交纳投标保证金的投标人数量；由投标人代表检查投标函的密封情况，核验法定代表人或委托代理人是否到场；

3、由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；

4、评标小组由招标人负责组建。

5、工作人员当众拆封各投标人的投标文件，宣读投标人名称、投标报价和投标文件的其他主要内容，投标人应对宣读的内容现场进行确认；

6、评标小组根据评标办法评审投标人的资信文件、技术文件、商务文件（评审过程投标人应当回避）；

7、宣布各投标人的资信、技术、商务得分情况；

8、推荐中标候选人

九、货款支付方式

所有货物配送至招标人指定地点并送检/验收合格后一个季度内无质量问题支付货款。

十、其他

1、到投标截止时间止，投标人少于3个或经评审合格的投标人不足3人时，由评审小组会商确认后，可现场直接转为竞争性磋商或单一来源谈判。磋商（谈判）小组由原评审小组组成。如磋商或谈判失败,则进行二次公开采购。竞争性磋商仍按照原招标文件评标办法确定中标候选人，单一来源谈判主要对价格、服务因素进行谈判。

入围参加竞争性磋商、单一来源采购的投标人必须在本次投标中符合下列条件：投标保证金已足额交纳；投标资格符合招标文件要求；对招标文件作出实质性响应。

2、本次开标，投标人不用进场，投标文件均由各投标单位按要求装订成册后快递至：安徽省天长市中医院（天长市新河南路140号）刘荣义   13955092279 。投标保证金以银行汇款方式汇款至：账户名：天长市中医院  账号：12035101040001351  开户行：中国农业银行天长市城北支行。请投标供应商提前做好准备并充分考虑以上因素，否则后果自行承担。

# 十一、评标办法

# 第一章  总则

1. 本次评标采用低价中标评分法

2．评标程序

2.1投标文件的初审

2.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定投标人是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2.2投标文件的澄清

2.2.1在评标过程中，评标委员会认为需要，可要求投标单位对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应做出书面答复。书面答复中不得变更价格、供货期、自报质量等实质性内容。

2.2.2书面答复须经投标单位法定代理人或其授权委托代理人的签字或印鉴，签字或盖印鉴的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其它实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

2.2.3  招标人及评标委员会不接受投标单位主动提出的澄清。

2.3比较与评价

2.3.1按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2.4推荐中标候选人名单

2.4.1中标候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选人。

2.5在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标单位对招标单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

## 第二章 投标文件初审

3.资格性审查

3.1评审细则

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要要求 | （1）法定代表人身份证明和本人身份证（如委托，则为授权委托书和委托代理人身份证） | 核验原件（扫描件盖章） |  |
|  |  | （2）投标保证金缴纳情况 | 按规定数额和时间缴纳 |  |
| 2 | 投标人应符合的基本资格条件 | （3）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人有效的营业执照（或三证合一的有效证件）（核验原件及复印件） |  |
| 3 | 其他重要要求 | 特定资格 |  | 核验原件（扫描件盖章） |
| 说明： 以上内容有一项不合格的，资格审查按不合格处理，资格审查不合格的，不得参加下一阶段的开标。 涉及到的投标单位需要提供企业的相关证书，如企业的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。 |  |  |  |  |

3.2审查办法

由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表要求对投标人审查资料进行核验。投标人有下列情形之一的，其资格审查为不合格：

（1）法定代表人（或委托代理人）未提供相关证件；

（2）不能提供原件或原件经审查不合格；

（3）投标保证金缴纳不符合招标文件的规定；

（4）在投标截止时间后递交的投标文件

（5）法律、法规及本招标文件规定的其他情形。

3.3审查标准

资格审查由招标人依法组建的评标委员会负责。3.1款中有一项不符合评审标准的，资格审查按不合格处理。

3.4审查结果

只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的评标程序。

4.符合性审查

4.1评审细则

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标书的有效 性 | （1）投标文件签署 | 签字、盖章符合要求。 |
|  |  | （2）投标方案 | 只能有一个方案投标。 |
|  |  | （3）报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | (4) 投标文件的有效期 | 完全响应。 |
| 2 | 标书的完整 性 | （5）投标文件份数 | 投标文件正本一份，副本一份 |
|  |  | （6）投标文件形式内容 | 投标文件内容清晰、齐全无遗漏。 |
| 3 | 标书的响应程度 | （7）技术参数响应程度 | 投标产品技术参数必须完全响应或优于响应，否则按废标处理 |
|  |  | （8）实质性的技术、商务条款响应程度。 | 完全响应。 |

4.2．评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

4.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

4.4投标人可在现场10分钟内对评标委员会的评审结论提出异议，评标委员会根据招标文件及有关规定对投标人的异议进行复议。

4.5只有通过初审的投标人才能进入下一步评标程序。

## 投标文件的澄清和补正

## 5．澄清和补正

5.1评审阶段，评委可能会要求有关投标人就其投标书中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。

5.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出投标书的范围或者改变投标书的实质性内容，并由其法定代表人或被授权的代表签字。

5.3评委会修正错误的原则

5.3.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；

## 评分办法及标准

- 6、实行低价中标，相同价格实行二次报价。

## 第五章、推荐中标候选人

7.评标委员会将有效投标人报价从低到高按顺序推荐1-3名中标候选投标人。

8.投标人有下列情形之一的，详细评审后其投标作废标处理

1）、投标人不具备招标文件规定的资格要求 ；

2）、投标人超出营业范围投标的；

3）、未按招标文件格式要求填写、签字、盖章的；

4）、投标文件中重要实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

5）、未按招标文件要求提交投标保证金的；

6）、投标人改变或遗漏清单中材料品种、数量的；

7）、投标有效期、交货时间、质保期、技术参数等重要商务条款不能满足招标文件要求的。

8）.投标报价高于或等于最高限价的。

9） 法律、法规规定的其他情形；

附件一：采购需求

一、采购货物清单及参数要求

（一）采购货物清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用液氧 | 吨 | 240 | 符合GB50751-2012要求，符合中国药典2020版标准 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：数量为暂定年使用数量，送货次数根据招标人使用需求分多次供应。

附件二：投标文件格式

1、封面

## 一）、投标文件一（资信证明文件）

注明正本或副本

资信证明文件

（投标文件一）

项目名称

项目编号

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

目   录

（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(如委托，则为法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)；

（2）营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证副本复印件（或三证合一的有效证件）；

（3）招标文件中要求的资信评审所需资料及投标人自主提交的其他资信资料（含特殊资质要求）。

法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年    月     日

2、授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称、编号）的投标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

投标人（盖单位章）：

法定代表人（身份证号码）：               （签字）

委托代理人（身份证号码）：               （签字）

年    月    日

注明正本或副本

二）投标文件二（技术文件）

技术文件

（投标文件二）

项目名称

项目编号

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

目   录

（1）详细的货物规格、技术参数等（附技术参数响应表，格式见附件）；

（2）货物的交货、配送、验收等项目实施方案；

（3）售后服务方案；

（4）投标样品：要求见“采购需求”内容。中标单位样品当场留存，作为招标人验收依据。

（5）技术标评审中需要的相关资料及投标人认为需要提供的其他材料。

技术参数响应表（格式）

| 序号 | 品目名称 | 规格型号及参数 |  | 是否响应 | 其他情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标要求规格型号技术参数 | 投标货物规格型号技术参数 |  |  |
|  |  |  |  | 是/否 |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人：

日    期：        年      月      日

## 三）、投标文件三（投标报价文件）

注明正本或副本

投标报价文件

（投标文件三）

项目名称

项目编号

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

目   录

（1）法定代表人身份证明或授权委托书（见资信证明文件格式）

（2）投标函（格式见附件）；

（3）报价清单（格式见附件）；

（4）投标人认为需要提供的其他材料：

投标报价函

致:       （招标人）      ：

我公司己经认真阅读《          招标采购文件》，决定参加报价。

- 我方愿意按照招标采购文件规定的各项要求，向招标人提供货物与服务，报价如下：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 投标金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用液氧 | 吨 | 240 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

注：1 投标报价文件中的单价全部采用人民币表示，包含货物生产、包装、仓储、运输、装卸、劳务、检测费、管理、利润、税金、相应的售后服务等一切与本项目相关的费用。2、数量为暂定年使用数量，送货次数根据招标人使用需求分多次供应。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按照交易文件要求的时间内完成货物的交货并交付采购人验收。

3、我方承诺：在合同履行期间，服从招标人对上述货物的供应要求，应急状态下接通知后2小时内送货到现场，非应急状态下24小时内送货到现场。否则招标人有权按1000元/次进行处罚，连续3次以上有权终止合同，并拒付货款。

4、我方同意按照招标采购函的要求，递交金额为人民币 5000的投标保证金，并且承诺遵守招标采购文件中关于保证金的规定。

5、我方为本项目提交的投标文件一式两份，其中正本一份、副本一份。

6、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

单位名称：        （公    章）

法定代表人或其委托代理人签名：

日    期：