天长市中医院射线装置年度性能检测及防护检测询价函

（2025--2027年）

我院现有加速器、DSA、CT等射线装置计16台（详见下列清单），为做好其年度性能检测及防护检测，现以此函进行公开询价，请有资质企业按下述要求进行报价：

一、射线装置设备清单（见附表）

二、报价须知

1、本次合同期3年，合同每年签订一次，付款方式为按年提交正式检测报告后1周内付清；

2、合同期限内因院方射线装置增减，同步按各装置优惠后报价按实增减；

3、进行年度检测时因院方原因不能达防护要求或设备性能要求的射线装置，院方进行整改后进行二次检测的，必须服从院方要求进行检测，二次检测价格按优惠后报价执行；（院方新增设备检测比照执行）

4、合同外新增检测费用付款方式比照合同付款方式执行；

5、合同期间检测费用不变；
三、报价要求

1、技术部分（加盖企业公章）

⑴、单位营业执照、企业资质证明等相关文件；

⑵、放射卫生检测方面资质；

⑶、在安徽省卫生健康委厅、安徽省生态环境厅备案材料；

2、商务报价部分（请单独装订密封，加盖企业公章）

⑴、按清单射线装置分别报价，并汇总；

⑵、总报价的优惠报价（下浮一定比例）；

上述报价要求，请于2026年01月03日前快递我院，联系人 刘荣义13955092279  金方有13855017722，如有疑问，请书面传真0550-7021777.
天长市中医院  20251224
附表：

天长市中医院射线装置清单
	序号
	装置名称
	规格型号
	品牌
	购买日期
	主要参数
	性能检测（元）
	防护检测（元）
	合计（元）
	场所

	1
	加速器
	23EX
	瓦里安
	2015-12
	10MeV
	
	
	
	放疗中心负一层加速器二室

	2
	DSA1
	Siemens Artis  Zee Floor
	SIEMENS
	2016-12

	125KV、 1000 mA
	
	
	
	医技楼1层介入中心介入二室

	3
	DSA2
	Azurion7 M20
	Philips
	2023-12
	125kV、813mA
	
	
	
	医技楼1层介入中心介入三室

	4
	CT2
	Revolution Advance
	GE
	2023-12
	140KV、350mA
	
	
	
	医技楼一层影像中心CT一室

	5
	CT3

	Somatom DefinitionFlash
	SIEMENS
	2018-10
	150kV、1340mA
	
	
	
	医技楼一层影像中心CT二室

	6
	CT1
	GE-16排

	GE
	2013-08

	140kV、440mA
	
	
	
	医技楼一层影像中心CT三室

	7
	口腔   CBCT
	OP300-1
	卡瓦
	2023-12
	90KV、 15 mA

	
	
	
	医技楼一层口腔CT机房（CT 四室）

	8
	DR1

	Digital

Diagnost C 50
	Philips
	2023-12
	150KV、1000mA
	
	
	
	医技楼一层放射一室


	9
	DR2
	Digital Diagnost VS/TH
	Philips
	2011-11

	150KV、900mA
	
	
	
	医技楼一层放射二室

	10
	GE 双能 X 线骨密度仪
	Prodigy Pro
	GE
	2023-12
	76KV、3 mA
	
	
	
	医技楼一层放射四室


	11
	口腔全景机
	Planmeca ProMax
	Planmecaoy
	2018-10
	84 kv、16 mA
	
	
	
	医技楼一层放射五室


	12
	数字胃肠机
	Uni-Vision
	岛津
	2023-12
	150kv、630mA
	
	
	
	医技楼一层放射六室


	13
	乳腺DR
	Senographe Essential
	GE
	2018-10
	50kV、
180mA
	
	
	
	医技楼一层放射七室


	序号
	装置名称
	规格型号
	品牌
	购买日期
	主要参数
	性能检测（元）
	防护检测（元）
	合计（元）
	场所

	14
	移动DR
	MobiEye  700A
	深圳迈瑞
	2021-12

	125mA、100mA

	
	
	
	

	15
	C臂机1
	Ziehm 800
	ZIEHM
	2016-10
	40-110KV、20mA
	
	
	
	医技楼四层7号手术室

	16
	C臂机2
	Ziehm 8000
	ZIEHM
	2022-10
	40-110KV、20mA
	
	
	
	医技楼四层4号手术室

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	累计金额
	
	

	最终优惠报价
	
	


