## Sheet1
序号 | 物资名称 | 生产厂家 | 规格 | 型号 | 要求 | 备注
1 | 透析护理包(上机A) | 扬州龙虎医疗器械有限公司 | 上机A |  | 1.治疗巾40*50cm 1张 2.一次性使用医用检查手套 1副 3.一次性使用医用检查手套独立包装 1副/包 4.棉球两颗（独立包装）直径3.5cm 5.碘伏棉签独立包装一包 （碘伏消毒液碘含量为4.5g/L-5.5g/L，碘伏棉签长度80mm） 6.胶贴2条(带垫棉)3.5cm*10.5cm 7.胶贴2条2cm*14cm | 需要提供样品
2 | 透析护理包(下机B) | 扬州龙虎医疗器械有限公司 | 下机B |  | 1.治疗巾52*60cm 1张 2.一次性使用医用橡胶检查手套 1副 3.一次性使用医用橡胶检查手套独立包装 1副/包 4.含量75%的酒精纱布叠块儿（独立包装） 5.碘伏棉签独立包装一包 （碘伏消毒液碘含量为4.5g/L-5.5g/L，碘伏棉签长度80mm） 6.纱布叠片3片 7.胶贴1条2cm*14cm 8.纯白色托盘一个 9.封管帽2个（独立包装） | 需要提供样品
3 | 医用胶布（三伏贴）(6*6) | 北京康美特医用材料有限公司 | 6*6 | B（加垫圈型） |  | 需要提供样品
4 | 医用无菌自粘辅料 | 新乡市华康卫材有限公司 | 10*10cm |  |  | 需要提供样品
5 | 医用透气胶带 | 明尼苏达矿业制造医用器材（上海）有限公司 | 1527C—1 | 1527C-1 |  | 需要提供样品
6 | 一次性使用无菌敷贴C型自粘伤口敷贴(10*20) | 山东圣纳医用制品有限公司 | 10*20 |  |  | 需要提供样品
7 | 王不留行子耳贴 | 上海泰成科技发展有限公司 | 100粒/盒 |  |  | 需要提供样品
8 | 一次性使用无菌手术膜(30cm×45cm) | 山东圣纳医用制品有限公司 | 30cm×45cm | DE | 手术膜采用聚乙烯基材上均匀涂敷医用压敏胶，胶面上覆盖有离型纸，手术膜的两边可以无胶，两边附着纸，以供手持操作，配有收集袋。用于手术中贴于手术部位，以防止手术创面受到感染。 | 需要提供样品
9 | 一次性使用无菌手术膜(20cm×30cm) | 山东圣纳医用制品有限公司 | 20cm×30cm | DE | 手术膜采用聚乙烯基材上均匀涂敷医用压敏胶，胶面上覆盖有离型纸，手术膜的两边可以无胶，两边附着纸，以供手持操作，配有收集袋。用于手术中贴于手术部位，以防止手术创面受到感染。 | 需要提供样品
10 | 一次性使用无菌手术膜（脑外）(30cm×45cm) | 山东圣纳医用制品有限公司 | 30cm×45cm | DE | 手术膜采用聚乙烯基材上均匀涂敷医用压敏胶，胶面上覆盖有离型纸，手术膜的两边可以无胶，两边附着纸，以供手持操作，配有漏斗袋。用于手术中贴于手术部位，以防止手术创面受到感染。 | 需要提供样品
11 | 手术薄膜(45*45) | 山东圣纳医用制品有限公司 | 45*45 |  | 手术膜采用聚乙烯基材上均匀涂敷医用压敏胶，胶面上覆盖有离型纸，手术膜的两边可以无胶，两边附着纸，以供手持操作，配有收集袋。用于手术中贴于手术部位，以防止手术创面受到感染。 | 需要提供样品
12 | 伤口敷料3M (进口） | 美国3M公司 | 5*7cm |  |  | 需要提供样品
13 | 一次性使用无菌敷贴(10*30cm) | 山东圣纳医用制品有限公司 | 10*30cm |  |  | 需要提供样品
14 | 弹力绷带（自粘型） | 苏州美迪斯医疗运动用品股份有限公司 | 2.5CM*1M | 自粘型 |  | 需要提供样品
15 | 医用胶布（三伏贴）(5*5) | 北京康美特医用材料有限公司 | 5*5 | B（加垫圈型） |  | 需要提供样品
16 | 一次性使用无菌敷贴C型自粘伤口敷贴(9*15) | 山东圣纳医用制品有限公司 | 9*15 |  |  | 需要提供样品
17 | 弹性医用胶布 | 明尼苏达矿业制造(上海）有限公司 | 5cm×500cm | 2733-50 |  | 需要提供样品
18 | 一次性使用麻醉呼吸回路 | 江苏亚光医疗器械有限公司 | 儿童A1型 |  |  | 麻醉使用，需要提供样品
19 | 一次性使用麻醉呼吸回路 | 江苏亚光医疗器械有限公司 | 成人A1型 |  |  | 麻醉使用，需要提供样品
20 | 婴儿正压呼吸治疗系统-鼻塞OPT316 | 新西兰费雪派克 | OPT316 | OPT316
21 | 呼吸湿化治疗仪 - 加热呼吸管路套装900PT561 | 新西兰费雪派克 | 900PT561 | 900PT561 | 1、管路预置螺旋加热丝，具有加热和监测功能。 2、水罐具有自动注水功能，要求具有双浮子设计的安全结构。 3、用途：连接呼吸湿化治疗仪，给病人输送加温湿化的气体。
22 | 呼吸湿化治疗仪-鼻塞导管OPT944 | 新西兰费雪派克 | OPT944 | OPT944 | 1、材质具有透水不透气性能，最大限度减少液态冷凝水。 2、保证气体输送，减少冷凝水形成。
23 | 婴儿正压呼吸治疗系统-婴儿气体系统BC161 | 费雪派克医疗保健（广州）有限公司 | BC161 | BC161
24 | 婴儿正压呼吸治疗系统-前置鼻管BC191-05 | 费雪派克医疗保健（广州）有限公司 | BC191-05 | BC191-05
25 | 婴儿正压呼吸治疗系统-鼻塞OPT312 | 新西兰费雪派克 | OPT312 | OPT312
26 | 一次性呼吸管路RT330 | 费雪派克医疗保健（广州）有限公司 | RT330 | RT330
27 | 一次性使用麻醉面罩5# | 泰州市辉春医疗器械有限公司 | 5# | 成人大号
28 | 一次性使用麻醉呼吸管路组件成人 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 成人1.6m | 加强筋测压积水杯Ⅱ型 |  | 呼吸机使用，需要提供样品
29 | 简易呼吸器 | 扬州亚欧科技发展有限公司 | 成人 | 成人型 | 1、简易呼吸器采用医用硅橡胶、医用聚氯乙烯、ABS制成。 2、基本配置为：面罩接头、呼吸阀、呼吸球囊、进气阀、储气阀、储气袋、开口器； 呼吸器经完全压缩弹性球囊时，潮气量分别为成人型≥900mL，儿童型≥250mL，婴儿型≥100mL。 3、进气阀和呼吸阀启闭应灵敏，压力安全阀的单向阀阀组压力成人型为≤60cmH.0，儿童型和婴儿型为≤40cml.0。开启氧气阀减压表在0.26MPa~0.28MPa范围内，输入氧气流量在1L/min以上时输氧阀应打开。 4、呼吸器橡胶件的物理机械性能：扯断强度≥8MPa；扯断伸长率≥300%；硬度(邵尔A度)60±5 5、成人型呼吸球囊容量：1600ml,储气袋容积：2500ml；儿童型呼吸球囊容量：500ml，储气袋容积：2500ml；婴儿型呼吸球囊容量：280ml，储气袋容积：900ml
30 | 简易呼吸器 | 扬州亚欧科技发展有限公司 | 婴儿 | 婴儿型
31 | 简易呼吸器 | 扬州亚欧科技发展有限公司 | 儿童 | Y01-C(儿童型）
32 | 封堵管 |  |  |  | 单肺通气及气道隔离 | 需要提供样品
33 | 硅橡胶引流球、管(F22) | 扬州新星硅胶厂 | F22 |  |  | 需要提供样品
34 | 一次性使用胃管F16 | 扬州市华冠科技发展有限公司 | F16 |  |  | 需要提供样品
35 | T型胆道引流管 | 湛江市事达实业有限公司 | 20号 |  |  | 需要提供样品
36 | 一次性使用胃管F8 | 扬州市华冠科技发展有限公司 | F8 |  |  | 需要提供样品
37 | 一次性使用硅橡胶引流球、管 | 扬州新星硅胶厂 | F28 |  |  | 需要提供样品
38 | 引流袋(1000ml) | 江苏华夏医疗器械有限公司 | 1.3m带卡 1000ml |  |  | 需要提供样品
39 | 硅橡胶引流球 | 扬州江扬特种橡塑制品有限公司 | 200ml |  |  | 需要提供样品
40 | 一次性使用吸痰包4.0mm(6F)*400mm | 江苏华飞医疗科技有限公司 | 4.0mm(6F)*400mm |  |  | 需要提供样品
41 | 一次性使用吸痰包(25ML) | 苏州新区明基高分子医疗器械有限公司 | II型F12 |  |  | 需要提供样品
42 | 一次性使用吸引管 | 江苏华夏医疗器械有限公司 | 直管型 |  |  | 需要提供样品
43 | 护脐包 |  | A |  |  | 需要提供样品
44 | 硅橡胶引流球、管(F14) | 扬州新星硅胶厂 | F14 |  |  | 需要提供样品
45 | 方形利器盒(5L) | 武汉科美特环保科技有限公司 | 5L |  |  | 需要提供样品
46 | 利器盒(5L) | 郑州市管城区立达塑料厂 | 5L |  |  | 需要提供样品
47 | 利器盒(3L) | 郑州市管城区立达塑料厂 | 3L |  |  | 需要提供样品
48 | 利器盒（国产） | 武汉科美特环保科技有限公司 | 15L |  |  | 需要提供样品
49 | 腹膜（国产） | 上海三友外科器材有限公司 | F71 |  | 低温热塑板性能参数 表面硬度 表面硬度是测试单组份塑料板材性能的关键指标，硬度越大，成型后的支撑强度越大，患者体位固定可靠性越好。55-57D 二次收缩率 收缩率越大，扫描定位后在放疗时的复位误差也就越大，患者舒适性也越差。 ≤2%。 皮肤表面效应 皮肤表面效应越大，越容易导致患者皮肤反应。 ≦12% 表面涂层 水性涂层无皮肤刺激，无挥发物残留。油性涂层有挥发物残留，拉伸后产品无光泽。水性涂层 固化时间 加热软化后要有足够的可操作时间，否则将影响轮廓贴合度及拉伸均匀性或塑性失败。≥60s 定位膜收缩稳定时间 加热软化后可操作时间不能太长，否则将导致定型时间拉长，二次收缩率加大。≤15min 孔径 孔径对塑形精确度、支撑强度和塑形时间有直接影响,不同部位不同有要求。1.0-3.0mm 1、加热软化后，可塑形时间大于90秒。2、表面硬度大于55D。3、可提供超细孔（0.8mm)膜片，4、水性涂层，成型后表面光泽不变。 | 3.2厚，42%网眼460*480*3.2mm
50 | 欧式颈肩膜（国产） | 南京康煜医疗用品有限公司 | 加大 |  |  | 2.4厚 36%网眼
51 | 三角形面膜（国产） | 上海三友外科器材有限公司 | F11 | F11 |  | 2.4厚，22%网眼
52 | 无菌保护套（腔镜）(14cm×150cm) | 杭州索德医疗设备有限公司 | 14cm×150cm |  |  | 需要提供样品
53 | 一次性使用吸引管B型 | 江苏巨光光电科技有限公司 | B型 |  |  | 需要提供样品
54 | 口垫(D型麻醉) | 扬州龙虎医疗器械有限公司 | D型麻醉 |  |  | 需要提供样品
55 | 口垫(E型松紧咬口 | 扬州龙虎医疗器械有限公司 | E型、松紧咬口 |  |  | 需要提供样品
56 | 一次性使用医用帽子（手制） | 扬州亚申科技有限公司 | 中号 | 手制 |  | 需要提供样品
57 | 一次性使用医用帽子（机制） | 扬州亚申科技有限公司 | 中号 | 机制 |  | 需要提供样品
58 | 一次性使用镊子 | 扬州市霞光医疗器械有限公司 | Y型 |  |  | 需要提供样品
59 | 医用超声耦合剂 | 上海申风医疗保健用品有限公司 | 250g
60 | 碘仿纱条 | 新乡市华信药业有限公司 | 6*30cm | 6*30cm |  | 需要提供样品
61 | 内镜用软管式活组织取样钳 | 上海威尔逊光电仪器有限公司 | WF-2415GI |  | 可消毒复用
62 | 粘胶型石膏绷带(12.5×460cm) | 上海曼吉磁生物有限公司 | 12.5×460cm |  |  | 需要提供样品
63 | 衬垫（石膏棉纸） | 衡水滨湖新区康健有限公司 | 15*400 |  |  | 需要提供样品
64 | 艾灸盒（单孔）国产 | 麟祥堂 | 单孔 |  |  | 需要提供样品
65 | 艾灸盒（双孔）国产 | 麟祥堂 | 双孔 |  |  | 需要提供样品
66 | 医疗用喷气气垫 | 上海三和医疗器械有限公司 | YQ-P2V
67 | 医疗用波动喷气气垫 | 上海三和医疗器械有限公司 | YQ-P2V
68 | 医疗用波动喷气气垫（P泵） | 上海三和医疗器械有限公司 | YQ-P2V
69 | 一次性使用无菌硅胶导尿管双腔 | 广东亿康医疗器械有限公司 | 各规格型号 | 硅胶 | 导尿管中有一根硬塑料导丝，辅助插入，导管有充足石蜡油保持润滑。 | 需要提供样品
70 | 床罩 |  | 90*220 |  | 四周松紧包边 | 需要提供样品
71 | 一次性使用埋线辅助包 |  |  |  | 配置为托盘、金属镊子、纱布叠片、胶贴 | 需要提供样品
72 | 一次性使用埋线针 |  | 0.8*60 |  |  | 需要提供样品
73 | 可吸收性外科缝线 |  | 3-0，2cm |  | 材质为PDO或PPDO单丝，产品需为带量采购中选企业 | 需要提供样品