## Sheet1
序号 | 物资名称 | 生产厂家 | 规格 | 型号 | 要求 | 备注
1 | 医用几丁糖1mL | 烟台万利医用品有限公司 | 1mL | 1mL |  | 需要提供样品
2 | 眼科手术刀72-2961 | 舜科医疗器械（上海）有限公司 | Slit Knife Full Hdl-3.0Mm Ang | 72-2961 |  | 仅需提供一个需要提供样品
3 | 眼科手术刀72-1501 | 舜科医疗器械（上海）有限公司 | 15 Degree Microknife | 72-1501
4 | 眼科手术刀74-1010 | 舜科医疗器械（上海）有限公司 | SHARPTOME FULL HDL - BEVEL UP | 74-1010
5 | 驱血止血弹性束紧套环QXH-090-BW-01A | 山东贝诺斯医疗器械有限公司 | QXH-090-BW-01A | QXH-090-BW-01A |  | 仅需提供一个需要提供样品
6 | 驱血止血弹性束紧套环QXH-060-BR-01A | 山东贝诺斯医疗器械有限公司 | QXH-060-BR-01A | QXH-060-BR-01A
7 | 驱血止血弹性束紧套环QXH-040-YE-01A | 山东贝诺斯医疗器械有限公司 | QXH-040-YE-01A | QXH-040-YE-01A
8 | 驱血止血弹性束紧套环QXH-060-BL-01A | 山东贝诺斯医疗器械有限公司 | QXH-060-BL-01A | QXH-060-BL-01A
9 | 驱血止血弹性束紧套环QXH-040-RE-01A | 山东贝诺斯医疗器械有限公司 | QXH-040-RE-01A | QXH-040-RE-01A
10 | 切口保护套A220/230-220/250 | 常州安克医疗科技有限公司 | 硅胶+聚氨酯 | A220/230-220/250 |  | 仅需提供一个需要提供样品
11 | 切口保护套A80/90-80/150 | 常州安克医疗科技有限公司 | 硅胶+聚氨酯 | A80/90-80/150
12 | 切口保护套B40/30-15/25 | 常州安克医疗科技有限公司 | 硅胶+聚氨酯 | B40/30-15/25
13 | 切口保护套B50/40-25/25 | 常州安克医疗科技有限公司 | 硅胶+聚氨酯 | B50/40-25/25
14 | 切口保护套A150/160-150/250 | 常州安克医疗科技有限公司 | 硅胶+聚氨酯 | A150/160-150/250
15 | 一次性使用高频电刀笔YLDB-03-38 | 常州市延陵电子设备有限公司 | YLDB-03-38 |  |  | 需要提供样品
16 | 一次性腹腔镜用穿刺器及套装D型 | 江苏新智源医学科技有限公司 | D型 | D型 | 单支装，经环氧乙烷灭菌 | 需要提供样品
17 | 碳纤维电极片(4*4) | 上海励图医疗器械有限公司 | 4*4 |  |  | 需要提供样品
18 | 碳纤维电极片(5*5) | 上海励图医疗器械有限公司 |  |  |  | 需要提供样品
19 | 碳纤维电极片(4*8) | 上海励图医疗器械有限公司 | 4*8 |  |  | 需要提供样品
20 | 盐酸利多卡因胃镜润滑剂 | 河南省康源生物工程有限公司 | 10ml/支*10支/盒 |  | 1、麻醉、润滑、消泡三效合一，胃镜检查术前准备一支就够了； 2、含有西药麻醉成分盐酸利多卡因，有效降低患者插管抗拒； 3、润滑性能良好，使插管顺畅，缓解患者痛苦； 4、祛泡效果好，使窥镜视野更清晰； 5、操作简单，使用方便。胃镜检查前5-8分钟内，患者将本品分2-3次慢慢咽下即可； | 需要提供样品
21 | 一次性粘膜切开刀 VDK-KM-20-165-D | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | VDK-KM-20-165-D |  | 头部特征:D型、铥刀型;刀丝长度（mm）:2;工作长度（mm）:1650;适用钳道（mm）:≧2.8; | 需要提供样品
22 | 无张力尿道悬吊带DI-004 | 天津迈科思医疗科技发展有限公司 | DI-004 | DI-004 | 1、尿失禁悬吊带由吊带与器械组成，其中吊带由网片与连接端组成，器械由不锈钢主体与 手柄组成。 2、网状部分与连接扣或连接绳连接处能承受大于 16N 的拉伸力。 网状部分的抗拉强度大于 120N/1.4cm2。网片厚度:0.4mm 3.、该产品材料为不可吸收聚丙烯软植入网片，产品所选用大网孔尺寸的材料与人体生物相 容性好，吊带是完全独立编制而成，边缘光滑。置入人体过程中对人体损伤小。 4、绿色补片有利于手术中识别大大降低对组织再次造成损伤。 5. 螺旋状设计的针型器械可以安全精确地穿刺，到达切口。独特的金属穿刺锥与网带之间 锁扣式设计，方便了手术者并保证了手术效果的稳定 6、每套吊带加器械产品都包含一把相应次性使用手术器械. | 需要提供样品
23 | 一次性使用弧形切割吻合器及钉仓组件HQY-45-D | 常州华森医疗器械股份有限公司 | HQY-45-D | HQY-45-D | 带钉仓组件，环氧乙烷灭菌 | 需要提供样品
24 | 封口机色带（300） | 山东迈跃医疗科技有限公司 | 300 | 300 |  | 需要提供样品
25 | 封口机色带（308） | 山东迈跃医疗科技有限公司 | 308 | 308 |  | 需要提供样品
26 | 封口机测试卡 | 山东新华医疗器械股份有限公司 |  |  |  | 需要提供样品
27 | 一次性使用胸腔引流装置 水封式单腔型 | 苏州新区明基高分子医疗器械有限公司 | 单腔型 | 单腔型 |  | 需要提供样品
28 | 竹吸筒（火罐）（国产） | 江苏苏州三香纺织器材厂 | 竹质 大 中 小 |  | 大中小三个一组，报价为一组价格 | 需要提供样品
29 | 艾灸盒（单孔）国产 | 麟祥堂 | 单孔
30 | 艾灸盒（双孔）国产 | 麟祥堂 | 双孔
31 | 艾灸盒 六孔（国产） | 扬州
32 | 空气过滤棉（进口） | 费雪派克医疗保健（广州）有限公司 | 900PT913 | 900PT913 | 要求匹配费雪派克高流量使用 | 需要提供样品
33 | 子宫造影管(通水型) | 湛江市事达实业有限公司 | 10、12A、12B、14A通水型 |  |  | 需要提供样品
34 | 封堵管 |  |  |  | 麻醉科使用 | 需要提供样品
35 | 一次性使用乳胶导尿管 |  |  |  | 导尿管中有一根硬塑料导丝，辅助插入，导管有充足石蜡油保持润滑。 | 需要提供样品
36 | 透明质酸敷料YF(T)-C-1 | 南京天纵易康生物科技股份有限公司 | YF(T)-C-1 | YF(T)-C-1 | 2、结构组成：透明质酸敷料以1.0mg/mL~2.0mg/mL透明质酸原液为主要原料，由无纺布或蚕丝布料的膜材组成，以铝箔袋封装而成。产品经蒸汽灭菌，应无菌。 3、性能指标：外观平整清洁、尺寸25*20、平方米质量应≥20g/㎡、重金属含量≤10 μg/ml、无菌 3.1外观：透明质酸敷料表面应清洁、无明显色斑、污迹。透明质酸敷料应平整、易展开、边缘整齐。透明质酸敷料应呈白色，无异味。透明质酸敷料的单包装应无破损，单包装内应无肉眼可见异物。 3.2酸碱度：透明质酸敷料pH值应为5.0-7.0。 4、适用范围：适用于皮肤与粘膜的损伤修复的辅助治疗。面部激光微创术后、皮炎湿疹、敏感皮肤及激素依赖性皮炎的辅助治疗。轻中度炎症痤疮以及痤疮愈后早期色素沉着和表浅疤痕的辅助治疗。问题皮肤修复的辅助治疗。日常皮肤护理。本品在医生的指导下应用于开放性伤口及烧烫伤。 | 需要提供样品
37 | 透明质酸敷料YFG-30 | 南京天纵易康生物科技股份有限公司 | YFG-30 | YFG-30 | 1、组成部分：透明质酸凝胶敷料是以0.8mg/mL~1.2mg/mL透明质酸钠为主要原料配制而成的无色透明凝胶，以聚乙烯塑料管封装而成。产品经蒸汽灭菌，应无菌。 3、性能指标: 外观光洁，无锋棱、变形，产品呈无色透明啫喱状、无异味，湿热灭菌 3.1外观：聚乙烯塑料管表面应光洁，无锋棱、毛刺、变形和明显的擦痕。透明质酸凝胶敷料应呈无色透明啫喱状，无异味。 3.2装量：透明质酸凝胶敷料每个单包装的实际装量不少于标准称装量的95%，平均装量应不少于标称装量。 3.3酸碱度：透明质酸凝胶敷料pH值5.8~7.0。 4、适用范围： 适用于皮肤与粘膜的损伤修复的辅助治疗。面部激光微创术后、轻中度炎症痤疮、皮炎湿疹、敏感皮肤及激素依赖性皮炎的辅助治疗。婴幼儿湿疹、结节性痒疹及术后瘢痕修复。擦伤、溃疡、褥疮创面愈合。日常皮肤护理。本品在医生的指导下应用于开放性伤口及烧烫伤。 | 需要提供样品
38 | 弹性医用胶布 | 明尼苏达矿业制造(上海）有限公司 | 5cm×500cm | 2733-50 |  | 需要提供样品