## Sheet1
序号 | 物资名称 | 生产厂家 | 规格 | 型号 | 要求 | 备注
1 | 灭菌包装袋(300mm×200m) |  | 300mm×200m |  | 免费提供定制化裁剪服务300*380
2 | 灭菌包装袋(250mm×200m) |  | 250mm×200m |  | 免费提供定制化裁剪服务250*350、250*300 | 需要提供样品
3 | 灭菌包装袋(100mm×200m) |  | 100mm×200m |  | 免费提供定制化裁剪服务100*220、100*240、100*260、100*350 | 需要提供样品
4 | 灭菌包装袋(150mm×200m) |  | 150mm×200m |  | 免费提供定制化裁剪服务150*350、 | 需要提供样品
5 | 灭菌包装袋(200mm×200m) |  | 200mm×200m |  | 免费提供定制化裁剪服务200*320、 | 需要提供样品
6 | 灭菌包装袋(75mm×200m) |  | 75mm×200m |  | 免费提供定制化裁剪服务75*270、75*250、75*350 | 需要提供样品
7 | 灭菌包装袋(55mm×200m) |  | 55mm×200m |  | 免费提供定制化裁剪服务55*220、55*270 | 需要提供样品
8 | 紫外线强度指示卡 | 北京四环卫生药械厂有限公司 | 指示卡 | 指示卡 |  | 需要提供样品
9 | 万金复合多酶清洗剂 | 北京万金兆元消毒技术有限公司 | 1L |  |  | 需要提供样品
10 | 3m 1322蒸汽灭菌指示胶带 | 美国3M公司 | 1322-24MM |  |  | 需要提供样品
11 | 3M综合挑战测试包 | 美国3M公司 | 41382 | 41382 |  | 需要提供样品
12 | 压力蒸汽灭菌包内化学指示卡（爬行卡） | 明尼苏达矿业制造医用器材（上海）有限公司 | 1243A | 1243A |  | 需要提供样品
13 | 利尔康压力蒸汽灭菌化学指示标签 | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 14cm*1.8cm | LY25101-美光纸 |  | 需要提供样品
14 | 锐器保护套1.4 | 山东盛宁源医疗科技有限公司 | 1.4*3.2*35 |  |  | 需要提供样品
15 | 锐器保护套4.5 | 山东盛宁源医疗科技有限公司 | 4.5*7.2*35 |  |  | 需要提供样品
16 | 腔镜器械保护套7.5 | 山东盛宁源医疗科技有限公司 | 7.5*10 | 50米 |  | 需要提供样品
17 | 器械刷 | 山东盛宁源医疗科技有限公司 | 15*80*220 |  |  | 需要提供样品
18 | 软镜刷 | 山东盛宁源医疗科技有限公司 | 6*20*2300 |  |  | 需要提供样品
19 | 小双头器械刷 | 山东盛宁源医疗科技有限公司 | 11*40*180 |  |  | 需要提供样品
20 | 锐器保护套2.4 | 山东盛宁源医疗科技有限公司 | 2.4*4.6*35 |  |  | 需要提供样品
21 | 开口器保护套 | 山东盛宁源医疗科技有限公司 | 6cm |  |  | 需要提供样品
22 | 中性多酶清洗剂（国产） | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 2.5L |  |  | 需要提供样品
23 | 多效润滑防锈剂（国产) | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 22025 |  |  | 需要提供样品
24 | 低温等离子灭菌1h生物指示剂（国产） | 山东新华医疗器械股份有限公司 | B5002 |  |  | 需要提供样品
25 | 低温等离子灭菌快速指示卡（国产） | 山东新华医疗器械股份有限公司 | IB0503 |  |  | 需要提供样品
26 | 低温等离子灭菌器过氧化氢卡夹（国产） | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 12*2.2 | HC2001 |  | 需要提供样品
27 | 低温等离子灭菌器过氧化氢卡夹（国产） | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 12*2.2 | HC1001 |  | 需要提供样品
28 | 低温等离子灭菌指示胶带（国产） | 山东新华医疗器械股份有限公司 | TB20351 |  |  | 需要提供样品
29 | 低温等离子灭菌指示标签（国产） | 山东新华医疗器械股份有限公司 | LB25601 |  |  | 需要提供样品
30 | 压力蒸汽灭菌化学测试包（国产） | 山东新华医疗器械股份有限公司 | PD1321 |  | 包内爬行卡背面粘贴有双面胶，方便临床保存记录 | 需要提供样品
31 | BD试验包 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 120MM*120MM反映时间（min）3.5 |  | 包内需配带记录册，方便临床保存记录 | 需要提供样品
32 | 无纺布（120*120） | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 120cm×120cm |  | 不低于50g/平米，规格不低于6种，每种规格不低于5个颜色 | 需要提供样品，同时在样品袋里提供彩页
33 | 无纺布蓝色（80*80） | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 80*80
34 | 无纺布（100*100） | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 100*100 | 100*100
35 | 无纺布（50*50） | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 50*50
36 | 无纺布（70*70） | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 70cm×70cm
37 | 无纺布（60*60） | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 60cm×60cm
38 | 新华牌压力蒸汽灭菌封包胶粘带 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 30 | TN19501 |  | 需要提供样品
39 | 灭菌指示标签 新华 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | LY25101 |  |  | 需要提供样品
40 | 压力蒸汽灭菌生物指示剂H3723A | 上海福泽医药器材有限公司 | H3723A |  |  | 需要提供样品
41 | 低温等离子灭菌包装袋200 | 中山市澳泉医疗科技有限公司 | 200*100 |  |  | 需要提供样品
42 | 低温等离子灭菌包装袋250 | 中山市澳泉医疗科技有限公司 | 250*100 |  |  | 需要提供样品
43 | 低温等离子灭菌包装袋150 | 中山市澳泉医疗科技有限公司 | 150*100 |  |  | 需要提供样品
44 | 低温等离子灭菌包装袋100 | 中山市澳泉医疗科技有限公司 | 100*100 |  |  | 需要提供样品
45 | 医用透气胶带 | 明尼苏达矿业制造医用器材（上海）有限公司 | 1527C—1 | 1527C-1 |  | 需要提供样品
46 | 检查手套（丁晴） | 江苏汇诚医疗科技有限公司 | 7/6.5 |  |  | 需要提供样品
47 | 封堵管 |  |  |  | 麻醉科使用 | 需要提供样品
48 | 无张力尿道悬吊带DI-004 | 天津迈科思医疗科技发展有限公司 | DI-004 | DI-004 | 1、尿失禁悬吊带由吊带与器械组成，其中吊带由网片与连接端组成，器械由不锈钢主体与 手柄组成。 2、网状部分与连接扣或连接绳连接处能承受大于 16N 的拉伸力。 网状部分的抗拉强度大于 120N/1.4cm2。网片厚度:0.4mm 3.、该产品材料为不可吸收聚丙烯软植入网片，产品所选用大网孔尺寸的材料与人体生物相 容性好，吊带是完全独立编制而成，边缘光滑。置入人体过程中对人体损伤小。 4、绿色补片有利于手术中识别大大降低对组织再次造成损伤。 5. 螺旋状设计的针型器械可以安全精确地穿刺，到达切口。独特的金属穿刺锥与网带之间 锁扣式设计，方便了手术者并保证了手术效果的稳定 6、每套吊带加器械产品都包含一把相应次性使用手术器械. | 需要提供样品
49 | 空气过滤棉（进口） | 费雪派克医疗保健（广州）有限公司 | 900PT913 | 900PT913 | 要求匹配费雪派克高流量使用 | 需要提供样品
50 | 一次性使用医用垫单45*80 | 扬州美林医疗器械有限公司 | 45*80 |  |  | 需要提供样品