
天长市中医院中医药培训基地专项设备询价公告
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我院因中医药培训基地建设需要，现对一批中医专项实训设备进行公开询价，欢迎广大符合要求的经销商来院递交投标文件。
1、 询价设备：
	序号
	产品名称
	数量
	单位

	1
	针灸头部训练模型
	1
	台

	2
	针灸臀部训练模型
	1
	台

	3
	针刺训练手臂模型
	1
	台

	4
	针灸训练模块
	2
	台

	5
	中医脉象教学中央管理系统
	1
	台

	6
	中医舌象数字化辅助诊断系统
	1
	台

	7
	一体化针刺手法训练及考核系统
	1
	台

	8
	多功能中医技能训练及考核模型平台3.0
	1
	台

	9
	人体针灸穴位交互数字系统
	1
	台


二、投标人资格要求：
1、各投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
2、具有独立法人资格及相应的经营范围，并且具有有效的营业执照，组织机构代码，税务登记证（或三合一有效证件）；
3、无失信被执行行为承诺书（格式见附件）；
4、无行贿行为承诺书（格式见附件）；
5、社会法人无失信被执行行为承诺书（格式见附件）；
6、无重大税收违法行为承诺书（格式见附件）；
7、诚信投标承诺书（格式见附件）；
三、参数及功能配置要求(所列要求仅作为基础功能参数说明，无限制性，报价方可选择优于或相当于该要求的替代产品）
（一）、针灸头部训练模型
1.模拟成年男性的上半身；
2.模型上标记有常用穴位；
3.可以进行多种针刺方法的训练；
4.头部上的穴位标记常见光下不可见，需要在专用光源的照射下方可显现。
5.相关配件：
针刺头部模型 1套
照明设备 1个
定制LED光源 1套
（二）、针灸臀部训练模型
1.模拟成年男性的下半身。
2.模型上标记有常用穴位；
3.可以进行多种针刺方法的训练；
4.臀部上的穴位标记常见光下不可见，需要在专用光源的照射下方可显现。
5.相关配件：
针灸臀部模型 1套
照明设备 1个
定制LED光源 1套
（三）、针刺训练手臂模型
1.模拟成人手臂外观，有皮肤纹理，手感真实；
2.解剖结构包括尺骨、桡骨、尺骨鹰嘴等；
3.可进行不少于40个上肢常用穴的定位、针刺示教、练习及考核；
4.可以进行多种针刺方法的训练；
5.手臂上的穴位标记常见光下不可见，需要在专用光源的照射下方可显现。
6.相关配件：
针刺训练手臂模型 1套
照明设备 1个
定制LED光源 1套
（四）、针灸训练模块
1.具有高仿真模拟皮肤，皮下组织、肌肉等解剖层次，进针时有真实的皮肤突破感，并可呈现行针过程中的层次及手感。
2.可行单手进针、双手进针、指切进针、夹持进针等进针操作；还能进行传统针包不能训练的手法如舒张进针及针管进针等。
3.可进行多种行针法的练习，如提插法、捻转法、各种辅助手法（弹法、刮法、摇法等）及补泻手法的练习。
4.针刺盒周围带有防护金属板，防止扎穿误伤。
（五）、中医脉象教学中央管理系统
1.可模拟多种临床脉象，可对脉象参数进行调整，增强学生对脉象的认知能力。
2.系统由服务器、平板电脑/可视交互终端、模拟手臂及脉象训练台车组成，可进行发布考试、脉象管理、考题管理、病例管理、试卷管理、查询成绩、理论知识、恢复出厂设置。
3.可与脉象教学训练考核系统通过无线方式连接，进行脉象参数调整、内容更新下发及演示、考试下发。
●4.可自行编辑脉象参数，对系统预置的脉象参数进行调整，重新生成新的脉象，增加脉象种类和表现，尊重不同派别认知上的差异，支持无线接收中医脉象教学中央管理系统新编辑的理论试题、病例试题功能，新编辑病例试题可选择在本设备手臂上模拟左右两手的脉象，运用辨证分析进行思考，在模拟手臂上即可触摸脉象搏动，支持接收中医脉象教学中央管理系统上传的理论知识资料功能，并且正常使用（提供操作界面截图佐证）。
5.支持系统级别（含用户编辑的脉象、试题以及学生成绩等）数据自动备份、手动备份、还原。
6.支持用户添加和编辑，可批量用户导入、导出，为用户设置管理员、教师、学员和高级角色等。
7.具有寸关尺3个诊脉部位，可通过触诊桡骨茎突找到关脉，定位脉诊的部位。
8.要求不同取脉力度下，脉象手感不同，可通过浮、中、沉、重沉四种取脉力度感受脉象的区别。
9.系统可同步检测寸关尺三部取脉力度，通过实时计算以色块堆积的方式精确反应瞬间力度的变化,随着力度逐渐变大，对应显示状态分别为蓝色区域、绿色区域、黄色区域和红色区域。
10.台车上带有支架，可将平板电脑固定于台车上，并可进行横屏、竖屏旋转调整。
11.台车与人腿接触的部位采用弧形设计，并内凹一定距离。
12.系统预置模拟8大类至少44种脉象，分为平脉、浮脉、洪脉、濡脉、革脉、散脉、芤脉、沉脉、伏脉、弱脉、牢脉、迟脉、缓脉、涩脉、结脉、数脉、疾脉、促脉、动脉、虚脉、细脉、微脉、代脉、实脉、滑脉、弦脉、紧脉、大脉；浮紧脉、浮缓脉、浮数脉、浮滑脉、沉迟脉、沉弦脉、沉涩脉、沉缓脉、沉细数脉、弦数脉、弦紧脉、弦滑脉、弦滑数脉、弦细脉、滑数脉、洪数脉。
13.脉象训练时软件可实时显示脉图、脉象特征和文字介绍，屏幕显示的脉搏波与摸到的脉象同步。
14.系统须具备压力调控装置，开机自动检测，并可通过软件操作进行硬件故障自动检测、排除；可独立设置脉象的脉压、脉幅进行自主练习，脉压可调范围0-255，脉幅可调范围16-80。不同取脉力度下，脉象手感不同，符合真实临床。
●15.系统至少须具有三种操作模式：训练模式，自测模式、联网考核模式；系统自带理论试题、病例试题。病例试题可选择在手臂上模拟左右两手的脉象，运用辨证分析进行思考，在模拟手臂上即可触摸脉象搏动（提供操作界面截图佐证）。
★16.该中医脉象教学中央管理系统能够和中医特色的临床思维训练系统兼容互动使用，即学生在进行中医临床思维训练的过程中可以在中医脉象教学中央管理系统上进行脉诊，脉诊的结果可以在中医临床思维训练系统中自动体现，而不是预先设置好的脉象（提供技术白皮书佐证）。
17.可以通过扫描身份证，自动获取学生姓名和学号（身份证号），支持拍照获取学生头像，具有自主设计添加新评分表功能。 
18.具有离线评分功能，断网后依然可以进行评分，网络恢复后系统自动上传考试数据。
19.学生成绩除了可发送至邮箱外，也可以网页形式分享到微信里，让学生及时 了解自己的考试成绩及各细则项分数情况。
20.可以评分表为单位，将评分表的所有学生的成绩汇总以 Excel 格式，通过微信和邮件方式进行导出，支持考官手写签名。
●21.支持组长、教师根据讨论情况实时发布作业并指定作答学员，或将场景问题转化为作业全员作答，被指定学员将实时收到作业红点提醒，支持学员以文字、语音、图片形式作答并记录资料来源；支持小组成员查看学员作答内容并进行讨论形成作业共识；支持组长录入作业共识，支持师生对课程进行自评互评，支持查看评价结果及统计；支持教师对个体学员记录过程笔记；支持学员填写自我反思，支持师生回顾本人已结束课程，并查看小组能力维度、作业，自评互评结果及统计；支持教师回顾同组织下已结束课程，支持组长转让组长身份、教师指定组长；（提供该功能操作界面截图佐证）。
★22.配置专属二维码及设备管理平台，对系统及训练进行精准管理和数据统计，当设备被占用时候，智能显示剩余时间，支持个人训练模式，个人训练可自定义设置训练时长，支持小组训练模式：小组训练支持组长创建团队、成员快捷加入功能，支持 AI 自动生成多维度使用分析报告，不少于人员、设备、项目三大核心维度（提供操作界面截图佐证）。
23.可自动记录试题最近一次训练历史，试题训练时，操作未完成退出后，下次可在此部位继续操作。
24.可对自测和考试的成绩进行查询、显示、打印、查看详情等操作，历史成绩时，可在日历表中对已考试的日期加以标记点，点击可显示考试详情。
★在中标公示期七日内由中标单位携带该产品到使用部门演示讲解。
（六）、中医舌象数字化辅助诊断系统
1.自动分析舌面象数据，进行自动体质判定，并提供相应的调理建议。舌象信息：舌色≥10种、苔色≥4种、苔质≥7种、舌形≥5种；面部色泽信息、面色≥14种、唇色≥4种、局部特征≥2种、面部光泽≥3种。
2.采用人工可变光源和外界环境抑制动态照明技术，提供均匀光、平行光、绿光三种光源模式。
3.内置专业紫外消毒灯。
4.具有病历管理系统，包括初诊和复诊两种。
5.不少于三种方式查找到已经就诊过的病人资料，包括普通查询、诊断查询、舌象信息查询。
6.病人病历和舌象诊断报告可由报表生成系统自动生成，并打印图文诊断报告。
7.提供舌象自测系统，包括基础题目考核和临床技能考核，内部构建临床常见舌象库，收集的各种舌象图像超过上百种，用户可随时添加。
8.用户可自行编辑相关课件，并自动由教师机同步所有学生机。
9.支持系统级别数据备份、还原。
10.支持完整的用户管理、组织机构查询、管理功能。
11.可进行院内网统一管理。
12.同时支持有线和无线网络连接。

（七）、一体化针刺手法训练及考核系统
1.系统由操作机构、指力训练模块、视频采集装置、评价与控制终端及台车组成，可以进行临床常用针刺手法的学习、训练及考核。
2.操作机构可使用直径0.35mm的临床真实毫针，结合视频采集装置，实时检测操作数据并同步展示在软件中，用于针刺技能训练和考核。
●3.一体化台车式设计，带有可锁定的脚轮，针刺操作台采用台车式平台设计，配备提插捻转、摇摆手法检测装置针刺检测装置，能够对进针深度、提插幅度、提插频率、捻转角度、捻转频率、摇摆角度、摇摆频率、组数以及操作稳定性等多项数据进行检测，带有彩色灯带，在呼吸补泻手法训练时，以灯带闪烁的形式模拟呼吸状态（提供实物照片及操作界面截图佐证）。
4.内置一个可更换的刺法指力训练模块，可训练针刺指力和刺法。
5.可进行提插法、捻转法、摇法等行针手法和提插补泻、捻转补泻、呼吸补泻、烧山火、透天凉等补泻手法的操作。
6.可进行提插、捻转、摇摆、指力等全方位针刺训练。
7.视频采集装置固定于台车上，可全面采集手法操作细节。
8.采集视频可自动存储并上传。
9.系统内置针刺手法学习资料，包含文字、图片、视频，可供学生进行针刺手法理论知识学习。
10.可采集专家手法，以视频录制的形式完整记录专家的操作过程；采集并记录提插幅度、提插频率、捻转角度、捻转频率、摇摆角度、摇摆频率等数据。
11.系统可选择不少于100个穴位，可针对不同穴位的进针深度进行训练及考核。
12.系统内置提插法、捻转法、弹法、揺法、飞法、震颤法、搓法等行针手法以及提插补泻、捻转补泻、呼吸补泻、烧山火、透天凉等补泻手法不少于20种，供学生自主练习和考核。
●13.系统以操作曲线、瞬时状态图、瞬时统计参数、采集视频、三维毫针轨迹图等多种方式同步记录操作数据；可进行提插法、捻转法和摇法等针刺手法的训练，系统可显示提插的幅度、频率，捻转和摇摆的角度、频率等数据；并可描绘提插幅度、捻转角度和摇摆角度的实时动态图及完整曲线图，训练数据完整保存（提供操作界面截图佐证）。
14.学生练习时，可查看操作曲线图、瞬时状态图、瞬时统计参数、采集视频、三维毫针轨迹图，学生通过操作曲线与专家手法操作曲线进行参照对比，可实时修正自己的操作手法。
15.教师可进行网络化针刺手法题的组卷与考核，具有试卷导入导出功能；教师可查看学生考核数据，为教师主观评价提供数据依据。
●16.学生成绩除了可发送至邮箱外，也可以网页形式分享到微信里，让学生及时了解自己的考试成绩及各细则项分数情况；可以评分表为单位，将评分表的所有学生的成绩汇总以Excel格式，通过微信和邮件方式进行导出，支持考官手写签名；（提供此项功能界面截图佐证）。
●17.模型配置专属设备二维码及设备管理平台，对模型及训练进行精准管理和数据统计。（提供满足此项功能软件截图佐证）
18.系统实时精准记录训练人员、对应设备、项目及训练起止时间。
★19.当设备被占用时候，智能显示剩余时间,支持 AI 自动生成多维度使用分析（提供满足此项功能软件截图佐证）
20.支持个人训练模式：个人训练可自定义设置训练时长；
21.支持小组训练模式：小组训练支持组长创建团队、成员快捷加入功能。
22.训练后，可邀请其他人对训练过程进行评价和评分，系统自动关联记录考评数据。
23.操作数据包括：操作曲线、瞬时状态图、瞬时统计参数、采集视频、三维毫针轨迹图。
24.指标数据包括：进针深度、提插幅度、捻转角度、捻转频率、摇摆角度、摇摆频率、组数、操作时长、操作稳定性。
25.可设置客观评分和主观评分的权重，评分自由、灵活。
26.针刺操作数据统计可导出。
★在中标公示期七日内由中标单位携带该产品到使用部门演示讲解。

（八）、多功能中医技能训练及考核模型平台
1、可进行拔罐、艾灸、刮痧、砭术多项中医技能的训练及考核；
2、高仿真背部模型，由头部至臀裂处；
3、模拟皮肤柔软有弹性，触感真实，皮肤表面可捏起；
4、模型具有真实的背部骨性标志，可触及肩胛骨、第7颈椎、各胸椎、腰椎的棘突等骨性标志；
5、可进行真实的拔罐操作训练考核；
5.1 可进行闪罐操作；
5.2 可进行走罐操作；
5.3 真实模拟人体背部皮肤、肌肉组织结构，拔罐操作真实吸附于模型体表；
5.4 模型可模拟立姿、俯卧姿，可进行投火法、贴棉法拔罐操作训练及考核；
6、配置专属设备二维码及设备管理平台，对模型及训练进行精准管理和数据统计；当设备被占用时候，智能显示剩余时间，支持小组训练模式，小组训练支持组长创建团队、成员快捷加入功能，训练后，可邀请其他人对训练过程进行评价和评分，系统自动关联记录考评数据，支持 AI 自动生成多维度使用分析报告，不少于人员、设备、项目三大核心维度。

（九）、人体针灸穴位交互数字系统
1.十四经络：每条经络都有相对应的穴位，点击该穴位可直观了解穴位所在位置，所有穴位都有穴位的点位、解剖位置、主治病症、操作手法均有详细释义，并可以利用虚拟3D腧穴数字人体模型操作使用；
2.经外奇穴：包含五十多个穴位的点位、解剖位置、主治病症、针刺手法等内容；
●3.针灸治疗：包含针灸学教材提供的针灸治疗的疾病类型，每种病症都含对各种疾病的定义、辩证、治疗、主穴、配穴、方义、操作，利于学习者形成符合中医思维的治疗方案，且每种病症的施术穴位可以点击，配合具体的模型针灸人体交互操作(提供佐证证明图片）；
4.软硬件同步：穴位发光，声音、屏幕、中医人体模型同步控制；
5.点穴功能：可在中医智能实体模型人上进行操作点击某穴位时，软件会自动跳转到虚拟3D腧穴数字人体的相应穴位及所在经络，同时也有相关的文字描述，并可以语音播报该穴位名称，也可选择播报穴位的的点位、解剖位置、主治病症、针刺手法的详细释义。
6.穴位提示功能：在软件系统上点击操作虚拟3D腧穴数字人体的穴位，中医智能实体模型人上相应穴位会有灯光显示所在人体位置。
7.经络循行：可通过软件系统操作数字虚拟模型的经络，点亮中医智能实体模型人上的一条或多条经络，显示十二经脉循环流注，经脉络属表里对经关系，特定穴的分布，直观了解人体中医经络循行。
8.中医智能实体模型人一侧体表用不同颜色标记有人体经络线以及几百个穴位的名称和国际编码；一侧显示人体的肌肉神经等人体解剖结构。
9.单独选穴和多穴选穴训练功能：可以在虚拟3D腧穴数字人体上单独选取一个穴位或者选取多个穴位，中医智能实体模型人相应穴位都会有灯光显示,且模型人上不同经络之间用多种不同颜色的灯光以作区别。
★10.病症选穴训练：在针灸治疗功能中，可选择系统中的病症，可以通过软件一键点亮中医智能实体模型人的病症治疗的所有主穴或配穴；可对虚拟3D腧穴数字人体模型进行六种视图操作，一键初始状态，从前、后、左、右、上、下六视图切换(提供技术白皮书佐证）。
11.自动聚焦居中：点击虚拟3D腧穴数字人体模型某个穴位，此穴位自动居中显示，同时旋转中心点切换到此结构的中心点，也可以快速搜索穴位进行学习。
12.重置：可以一键重置虚拟3D腧穴数字人体模型至初始状态，模型进行其他操作后，可一键复位。
13.截图功能：虚拟3D腧穴数字人体模型具有一键截屏功能，可对任意界面进行截图保存。
14.放大：可对虚拟3D腧穴数字人体模型进行放大操作，且在任何屏幕尺寸下放大后依然保持清晰显示。 
15.缩小：可对虚拟3D腧穴数字人体模型进行缩小操作。
16.平移功能：虚拟3D腧穴数字人体模型可以上下和左右平移，不是固定在某个位置。
17.即触即显标签：虚拟3D腧穴数字人体模型点击任意人体经络或者穴位都可以实时跳出所点名称及对应结构注释标签。
18.文字注释：触摸虚拟3D腧穴数字人体模型中经络或者穴位，即可显示该经络的古文和现代汉语注解，或穴位的国际编码、点位、解剖位置、主治病症、针刺手法的详细释义细解析。
19.语音功能：虚拟3D腧穴数字人体模型中针对某个穴位的详细注解内容，可以选取语音播报方式。
20.720度自由旋转功能：虚拟3D腧穴数字人体模型可以720度旋转，可操作虚拟3D人体旋转的间隔角度为任意角度，没有断帧、少帧引起的跳跃和顿挫感。
★21.透明功能：虚拟3D腧穴数字人体模型涵盖人体所有经络、腧穴的可视化形态，可一键透明皮肤，肌肉，骨骼，也可以调节不同层的透明度，将人体结构逐层剥离，观察内部组织、器官的毗邻结构，极大的方便了学习针灸穴位对应的内部解剖结构(提供技术白皮书佐证）；
22.身体层级：可以对皮肤、肌肉、骨骼、动脉、静脉、内脏、神经进行隐藏和显示。
23.针刺学习：包含练针法、针刺部位消毒、医生手部消毒、体位选择，方便初学者进行学习。
24.骨度分寸：以《灵枢·骨度》规定的人体各部的分寸为基础，用于腧穴定位的方法。
25.导师考评APP功能：
●25.1可以对学员的技能操作进行逐项打分，评分 APP功能包括学生身份认证、在线评分、离线上传、评分分享微信及邮箱、成绩统计下载等功能；可以通过扫描身份证，自动获取学生姓名和学号（身份证号），支持拍照获取学生头像，具有标准评分表可供快速选择，并可在教师机自主设计添加新评分表，具有离线评分功能，断网后依然可以进行评分，网络恢复后系统自动上传考试数据，支持考官手写签名；学生成绩除了可发送至邮箱外，也可以网页形式分享到微信里，可以评分表为单位，将评分表的所有学生的成绩汇总以 Excel 格式，通过微信和邮件方式进行导出（提供该功能软件界面截图佐证）。
25.2支持小组形式PBL案例讨论、发布并完成作业、师生自评互评等教学活动，支持教师创建组织，并邀请、审核他人加入组织，支持师生主动申请加入组织，支持教师创建内部课程，支持设置课程参与人员或邀请组织内用户加入课程，支持设置案例内置问题学员的可见性。
●25.3支持小组成员在线即时讨论，发送消息支持语音、文字、图片、文档等格式；语音消息支持语音识别，语音实时转文字处理；支持回复他人消息；支持撤回本人已发布消息，支持教师课前设置课程讨论小组数量及小组建议人数，系统根据设置自动分组,支持师生回顾本人已结束课程，并查看小组能力维度、作业，自评互评结果及统计；支持教师回顾同组织下已结束课程，支持组长转让组长身份、教师指定组长；所有课程拥有专属二维码，支持导师随时以扫码方式加入课程（提供操作界面截图佐证）；
26.多点触控系统（55寸）一套含支架；
27.仿真人体智能模型一套：高约170CM真人大小，按照人体比例结构制作。
28.配置专属设备二维码及设备管理平台，对模型及训练进行精准管理和数据统计；当设备被占用时候，智能显示剩余时间，支持小组训练模式，小组训练支持组长创建团队、成员快捷加入功能，训练后，可邀请其他人对训练过程进行评价和评分，系统自动关联记录考评数据，支持 AI 自动生成多维度使用分析报告，不少于人员、设备、项目三大核心维度。
4、 设备限价：上述设备总限价 肆拾玖万捌仟元
五、报价须知
1、投标文件由资信证明文件、技术标和商务标三部分组成，标书须按目录顺序装订成册。标书封面必须注明项目名称、公司名称、联系人及联系电话。
2、技术标中需提供产品技术参数响应表的佐证材料，佐证材料须加盖生产企业鲜章；商务标须加盖单位公章单独密封报价（分项报价和总价），不可和技术标、资信标装订在一起，投标文件提供正副本各一本，标书不满足投标要求，按废标处理；
3、中标人须负责设备的安装调试，报价中应含安装调试、培训、运输、税收、保险、接口协议（如有）等一切费用；
4、付款方式：设备货到安装调试、培训，验收合格正常使用后，如无任何遗留问题一次性付清合同款项；
5、供货周期：合同签订后10个自然日内到货；
6、产品到院日期距离生产日期须小于6个月
7、质保要求：产品质保期均须≥3年，报价时须注明具体质保期，同时须提供与该质保期相符的厂家质保承诺函（至少提供扫描件）及经销商质保服务承诺函。中标方须负责质保期内设备的完全免费维护保养，并负责后续使用期间的技术支持；在安徽、江苏两省周边有固定的专职售后维修服务工程师（提供相关技术人员的专业培训资料）并列出具体人名单与联系电话，提供售后报修电话。
8、质保期内，如设备连续发生两次及以上同类故障，经维修后仍无法杜绝此类故障发生，院方有权要求按中标金额退货退款并就医院损失向中标方索赔。
六、投标文件内容顺序及格式
	序号
	目录名称
	目录内容
	页码

	1
	授权委托书
	授权委托书与法人及被委托人身份证明
	

	2
	投标人相关资质及相关承诺函
	按第二项资格要求逐项提供，（格式见附件）
	

	3
	生产厂家及产品相关资质
	生产企业营业执照、生产许可证等
	

	4
	产品列表及配置清单
	所推荐产品类目及每个产品配置清单，如有功能性选配件需详细列出并加以说明
	

	5
	产品技术参数及响应表
	按顺序提供产品列表中所有产品的技术参数（须加盖厂家公章），参数响应表不得缺项，每项须注明佐证材料页码条目
	

	6
	售后服务条款
	包括供货期限、安装调试、质保年限、常规维护保养方案、售后技术人员配备情况、培训及质量控制、计量检测等执行方案
	

	7
	业绩证明材料
	提供本次推荐的设备自2023年1月1日以来苏皖地区三级公立医疗机构的用户名录，并提供其中中标通知书或合同三份或以上（合同金额部分不得涂改、遮挡），同时提供对方联系人信息，无联系电话的客户清单视为无效清单
	

	8
	产品宣传彩页
	提供厂家产品彩页，如有电子版同时发送至邮箱tczyzb@126.com
	

	9
	报价表
（须单独密封）
	设备报价表
	产品品牌型号、质保期限、单价及总价
	

	
	
	选配件、易损件、耗材报价
	易损件、耗材须注明一般更换周期
	



七、请各投标人于2026年9月29日下午16:00前将投标文件1正1副送/寄达天长市中医院药械科，逾期不予接收。
药械科电话：0550 7022655
监 督 电话：0550 7042255
标书收件人：安徽省天长市天宁大道222号  
王  刚 13721012322
徐承辉 15395506543
                                                     


天长市中医院
2026年9月23日

